单(双)柱锥形基础计算

项目名称_____________日    期_____________

设 计 者_____________校 对 者_____________

一、构件编号: [/构件编号]

二、设计依据

三、计算信息

地基承载力特征值fak		[/C2]	kpa

承载力修正系数ηb		[/C3]

承载力修正系数ηd		[/C4]

基底以下土的重度γ		[/C5]	kN/M^3

基底以上土的加权平均重度γm		[/C6]	kN/M^3

基础埋深d(用于承载力修正)		[/C7]	mm

基础根部高度H		[/C8]	mm

基础端部高度h1		[/C9]	mm

柱宽bc'		[/C10]	mm

柱高hc'		[/C11]	mm

Y向双柱形心距离cy		[/C12]	mm

X向双柱形心距离cx		[/C13]	mm

覆土厚度 ds(用于计算基础自重)		[/C14]	mm

永久荷载控制的荷载组合分项系数γz		[/C15]

混凝土强度等级		[/C16]

钢筋强度fy		[/C17]	N/mm^2

保护层厚度as		[/C18]	mm

柱1竖向力Fk1		[/C19]	kN

柱1基础顶面弯矩Mkx1'		[/C20]	kN·M

柱1基础顶面弯矩Mky1'		[/C21]	kN·M

柱1基础顶面剪力Vkx1		[/C22]	kN

柱1基础顶面剪力Vky1		[/C23]	kN

柱2Fk2	[/F19]	kN

柱2Mkx2'	[/F20]	kN·M

柱2Mky2'	[/F21]	kN·M

柱2Vkx2	[/F22]	kN

柱2Vky2	[/F23]	kN

基础长宽比(L/B)		[/C24]

h0=	[/B25]	mm

(双柱)柱根宽度bc	[/B26]	mm

(双柱)柱根长度hc	[/B27]	mm

X向轴力点=Fk2*cx/(Fk1+Fk2)=			[/G24]	mm

Y向轴力点=Fk2*cy/(Fk1+Fk2)=			[/G25]	mm

X向轴力偏心距ex0=			[/G26]	mm

Y向轴力偏心距ey0=			[/G27]	mm

Fk=		[/C28] 	kN

竖向力F=γz*Fk=		[/C29] 	kN

fc=	[/F28]	N/mm^2

ft=	[/F29]	N/mm^2

fa＝fak+ηb*γ*(b-3)+ηd*γm*(d-0.5)=		[/C30]	kpa(注：γg取20.0kN/M^3)

轴心受压基底面积=(Fk+Gk)/(fa-γg*ds)		[/C31] 	M^2

计算基础长度b=		[/C32] 	mm

计算基础宽度L=		[/C33] 	mm

取基础长度b=		[/G32]	mm

取基础宽度L=		[/G33]	mm

Mx=γz*{(Mkx1'+Mkx2')-(Vky1+Vky2)*H+Fk*ey0}=			[/D34] 	kN·M

My=γz*{(Mky1'+Mky2')+(Vkx1+Vky2)*H+Fk*ex0}=			[/D35] 	kN·M

Y 轴方向截面面积 Acb		[/C36]	M^2

X 轴方向截面面积 AcL		[/C37]	M^2

X轴基础顶面坡度		[/C38] 	°

Y轴基础顶面坡度		[/C39] 	°

基础底面积A		[/C40] 	M^2

X向Wx＝l * b * b / 6 		[/C41] 	M^3

Y向Wy ＝ b * l * l / 6		[/C42] 	M^3

基础及土自重标准值Gk＝γg*A*ds＝		[/C43] 	kN

基础及的土重设计值G＝γz*Gk＝		[/C44]	kN

轴心荷载作用下pk ＝ (Fk + Gk) / A		[/C45] 	<	fa=	[/F45] 	kpa	通过

X向pkmaxX＝(Fk+Gk)/A+|Mky|/Wx=		[/C46] 	<	1.2*fa=	[/F46] 	kpa	通过

X向pkminX＝(Fk+Gk)/A－|Mky|/Wx=		[/C47] 	>		[/F47] 	kpa	>0可以

X向偏心矩ex＝Mky/(Fk+Gk)=		[/C48] 	<	b/6=	[/F48] 	m

Y向pkmaxY＝(Fk+Gk)/A+|Mkx|/Wy=		[/C49] 	<	1.2*fa=	[/F49] 	kpa	通过

Y向pkminY＝(Fk+Gk)/A－|Mkx|/Wy=		[/C50] 	>		[/F50] 	kpa	>0可以

Y向偏心矩ey＝Mkx/(Fk+Gk)=		[/C51] 	<	L/6=	[/F51] 	m

pmaxX＝γz*PkmaxX=	[/B52] 	kpa	pjmaxX＝pmaxX-G/A=		[/F52] 	kpa

pmaxY＝γz*PkmaxY=	[/B53] 	kpa	pjmaxY＝pmaxY-G/A=		[/F53] 	kpa

X方向冲切验算

因b - hc=	[/B55]	[/C55]	L - bc=	[/E55]	mm

b=	[/B56]	[/C56]	hc+2*Ho=	[/E56]	mm

L=	[/B57]	[/C57]	bc+2*Ho=	[/E57]	mm

[/A58]				[/E58]	mm^2

ab ＝ Min{bc + 2 * Ho，l} ＝		[/C59]	mm

amx ＝ (bc + ab) / 2 ＝		[/C60]	mm

0.7 * βhp * ft * amx * Ho ＝		[/C61]	[/D61]	Flx＝pjmaxX*Alx＝		[/G61]	[/H61]

Y方向冲切验算

[/A63]				[/E63]	mm^2

ab ＝ Min{hc + 2 * Ho，b}		[/C64]	mm

amy ＝ (hc + ab) / 2		[/C65]	mm

0.7 * βhp * ft * amY * Ho ＝	[/C66]	[/D66]	Fly＝pjmaxY*Aly＝		[/G66]	[/H66]

X 方向（b 方向）剪切验算

计算宽度Lo＝{1.0-0.5*[1.0-(bc+2*50)/L]*(Ho-h1)/Ho}*L＝						[/G68]	mm

Vx＝pj*Ax＝pj*(b-hc)*L/2＝		[/C69]	[/D69]	0.7*βh*ft*Lo*Ho＝		[/G69]	[/H69]

Y 方向（l 方向）剪切验算

计算宽度bo＝{1.0-0.5*[1.0-(hc+2*50)/b]*(Ho-h1)/Ho}*b＝						[/G71]	mm

Vy＝pj*Ay＝pj*(l-bc)*b/2=		[/C72]	[/D72]	0.7*βh*ft*bo*Ho＝		[/G72]	[/H72]

X 方向（b 方向）柱边（绕 Y 轴）抗弯计算

pmaxX＝γz*PkmaxX=	[/B74]	kpa

pminX＝γz*PkminX=	[/B75]	kpa

pX＝pminX+(pmaxX-pminX)*(b+hc)/b/2=		[/C76]	kpa

MIx=(b-hc)^2*[(2*L+bc)*(pmaxX+pX-2*G/A)+(pmaxX-pX)*L]/48=					[/F77]	kN·M

MⅡx=(L-bc)^2*(2*b+hc)*(pmaxX+pminX-2*G/A)/48=					[/F78]	kN·M

Y 方向（l 方向）柱边（绕 X 轴）抗弯计算

pmaxY＝γz*PkmaxY=	[/B80]	kpa

pminY＝γz*PkminY=	[/B81]	kpa

pY＝pminY+(pmaxY-pminY)*(L+bc)/L/2=		[/C82]	kpa

MIy=(b-hc)^2*[(2*L+bc)*(pmaxY+pY-2*G/A)+(pmaxY-pY)*L]/48=					[/F83]	kN·M

MⅡy=(L-bc)^2*(2*b+hc)*(pmaxY+pminY-2*G/A)/48=					[/F84]	kN·M

MⅠ ＝ Max{MⅠx，MⅡy} ＝		[/C85]	kN·M

AsⅠ=MⅠ/0.9*h0*fy*L=		[/C86]	mm^2/M	[/E86]	12	[/G86]

MⅡ ＝ Max{MⅡx，MⅠy} ＝		[/C87]	kN·M

AsⅡ=MⅡ/0.9*h0*fy*B=		[/C88]	mm^2/M	[/E88]	12	[/G88]

柱下局部受压承载力计算

混凝土局部受压面积 Al ＝ bc * hc ＝		[/C90]	mm^2

Ab ＝ (bx + 2 * c) * (by + 2 * c)=		[/C91]	mm^2

βl ＝ Sqr(Ab / Al)=	[/B92]

1.35 * βc * βl * fc * Al ＝		[/C93]	[/D93]	F =	[/F93]	kN	[/H93]

注意啦:

轴心荷载pk 		[/K11]

X向pkmaxX		[/K12]

X向pkminX		[/K13]

Y向pkmaxY		[/K14]

Y向pkminY		[/K15]

X方向冲切验算		[/K16]

Y方向冲切验算		[/K17]

X方向剪切验算		[/K18]

Y方向剪切验算		[/K19]

柱下局部受压		[/K20]

AsI=	[/J21]	mm^2/M

AsⅡ=	[/J22]	mm^2/M

[/I23]	12	[/K23]

[/I24]	12	[/K24]